Сведения о качестве воды ГВС (котельная №4)

в распределительной сети гп. им. Свердлова в 2 квартале 2026 года

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение | Норматив (СанПиН 1.2.3685-21) | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах при 20°С | Балл | 1 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 2 | Цветность | ° | 14 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 3 | Мутность | Ед. мутности | 1,8 | 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |
| 4 | рН | Ед. рН | 8,4 | 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |
| 5 | Железо | мг/дм3 | 0,19 | 0,3 | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 6 | Алюминий | мг/дм3 | 0,12 | 0,2 | ПНД Ф 14.1:2:4.181-02 |
| 7 | Медь | мг/дм3 | <0,001 | 1,0 | ГОСТ Р 57162-2016 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 8 | ОМЧ | КОЕ/мл | 0 | Не >50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 9 | ОКБ | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | МУК 4.2.1018-01 |
| 10 | E.Coli | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 11 | Энтерококки | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | ГОСТ 34786-2021 п.10 |

Лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение», проводится в соответствии с «Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности ГВС из котельной и по распределительной сети гп.им. Свердлова», утвержденной ТО У Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе.

Качество питьевой воды по гп.им. Свердлова с учетом погрешности измерения соответствует нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Данные (средние за квартал значения) представлены на основании сведений о составе питьевой воды за 2 квартал 2026 г.

Бактериологической испытательной лаборатории качества вод ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах», Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514038.

Аналитическими лабораториями ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах», Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514038.

«<…» - содержание определяемого показателя качества ниже предела обнаружения методики определения.