Сведения о качестве воды ГВС (котельная №4)
в распределительной сети гп. им. Свердлова в 2 квартале 2026 года

	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Значение
	Норматив (СанПиН 1.2.3685-21)
	НД на методы исследований

	Органолептические показатели

	1
	Запах при 20°С
	Балл
	1
	2
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

	2
	Цветность
	°
	14
	20
	ГОСТ 31868-2012 

	3
	Мутность
	Ед. мутности
	1,8
	2,6
	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

	Обобщенные показатели

	4
	рН
	Ед. рН
	8,4
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Неорганические вещества

	
5
	
Железо
	
мг/дм3
	
0,19
	
0,3
	
ГОСТ 4011-72 п.2

	
6
	
Алюминий
	
мг/дм3
	
0,12
	
0,2
	
ПНД Ф 14.1:2:4.181-02

	
7
	
Медь
	
мг/дм3
	
<0,001
	
1,0
	
ГОСТ Р 57162-2016

	Микробиологические показатели

	8
	ОМЧ
	КОЕ/мл
	0
	Не >50
	МУК 4.2.1018-01 

	9
	ОКБ
	КОЕ/100мл
	Отсутств.
	Отсутств.
	МУК 4.2.1018-01 

	10
	E.Coli
	КОЕ/100мл
	Отсутств.
	Отсутств.
	ГОСТ 31955.1-2013

	11
	Энтерококки
	КОЕ/100мл
	Отсутств.
	Отсутств.
	ГОСТ 34786-2021 п.10



	Лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение», проводится в соответствии с «Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности ГВС из котельной и по распределительной сети гп.им. Свердлова», утвержденной ТО У Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе.
Качество питьевой воды по гп.им. Свердлова с учетом погрешности измерения соответствует нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Данные (средние за квартал значения) представлены на основании сведений о составе питьевой воды за 2 квартал 2026 г. 
Бактериологической испытательной лаборатории качества вод ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах», Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514038.
Аналитическими лабораториями ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах», Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514038.





«<…» - содержание определяемого показателя качества ниже предела обнаружения методики определения.
